|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VISAGINO EŽERO MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Visagino Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai | |  | | | | |
| Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | | | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | |
| Norma |  |  | 100 | 1 000 | \*\*\* | | | neturi būti | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | |
| 1. | Visagino ežero maudykla | 2021-05-26 | <3 | <1,0 (0,0-3,7) | - | | | Nerasta | |
| 2. | Visagino ežero maudykla | 2021-06-11 | 3,0 (<1-9) | 9,8 (4,7-18,4) | - | | | Nerasta | |
| 3. | Visagino ežero maudykla | 2021-06-23 | 44 | 137,6 (98,1-192,3) | - | | | Nerasta | |
| 4. | Visagino ežero maudykla | 2021-07-05 | 5,0 (2-12) | 4,1 (1,7-9,5) | - | | | Nerasta | |
| 5. | Visagino ežero maudykla | 2021-07-20 | 6,0(2-13) | 29,2(18,5-43,1) | - | | | Nerasta | |
| 6. | Visagino ežero maudykla | 2021-08-05 | <3 | <1,0 (0,0-3,7) | - | | | Nerasta | |
| 7. | Visagino ežero maudykla | 2021-08-18 | 26 | 4,1 (1,7-9,5) | - | | | Nerasta | |
| 8. | Visagino ežero maudykla | 2021-09-02 | <3 | 1,0(0,1-5,5) | - | | | Nerasta | |
| PASTABA. \*\*\* – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi. | | | |  |  |  |  | |  |

**VISAGINO EŽERO PAPLŪDIMIO SMĖLIO PARAZITOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Eil. | Data | Mėginio paėmimo vieta | | | | | | |
| Paplūdimys | Tinklinio aikštelė | Krepšinio aikštelė | Smėlio dėžė Nr. 1 | Smėlio dėžė Nr. 2 | Smėlio dėžė Nr. 3 | Smėlio dėžė Nr. 4 |
| Norma | | Parazitų neturi būti | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 2021-06-23 | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta |
| 2. | 2021-07-20 | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta |
| 3. | 2021-08-23 | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta | Nerasta |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |